## КСО
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА камер КСО
№ п/п | Запрашиваемые данные |  |  | Ответы Заказчика
1 | Сборн. шины | Напряжение, В
Ток, А АД31Т
Ток КЗ
2 | Схема первичных соединений (с указанием количества кабелей)
3 | Номер камеры по плану
4 | Назначение камеры
5 | Номер камеры
6 | Номер схемы вторичных соединений
7 | Номинальный ток камеры, А
8 | Тип и технические данные | Выключатель
Напряжение и род тока вкл. откл. эл.магнитов
9 |  | Разъединитель
Привод к разъединителю
12 |  | Проходной изолятор
10 |  | Предохранитель, плавкая вставка
11 |  | Трансформатор тока, тип, класс точности, коэффициент трансформации
12 |  | Трансформатор напряжения
13 |  | Количество трансформаторов тока ТЗЛЭ-125УХЛ2
14 |  | Количество трансформаторов тока ТЗЛМ-1
15 |  | Реле, требующие уточнения характеристик
16 |  |  | Реле указательное РУ 21/1
17 |  |  | Реле напряжения РН 53/60Д
18 |  |  | Реле времени РВ-248, ~100В
19 |  |  | Реле промежуточное РП-25, ~100В
20 | Блокировка
21 | Пульт ДУ
22 | Торцевые панели (количество приводов)
23 | Нестандартные дополнения
24 | Марка и сечение кабеля
25 | Дополнительные примечания
26 | Наименование объекта и его местонахождение
27 | Наименование Заказчика и его адрес
План расположения камер: