


	1.   Исполнение подстанции
	Однотрансформаторная
	         Количество тр-ров

	СТП (на одной опоре) 
	МТП (на двух опорах) 
	«Селянка» 

	КТП металл/цинк                                                                
	 КТПну «сендвич» 
	БКТП

	2. Тип подстанции
	Тупиковая
	Проходная                    [image: ]

	3. Исполнение вводов
	Высоковольтный:          воздух       [image: ]                   кабель

	
	Низковольтный:             воздух                          кабель

	4. Мощность трансформатора, кВА:
	   25      40         63       100    160     250    400      630     1000     ххх

	5. Номинальное напряжение на стороне ВВ:         6 кВ                                10 кВ 

	6. Тип силового трансформатора:   ТМ                    ТМГ                  Другой

	7. Схема соединения обмоток:     Ү/Ү                    ∆ /Ү                   Ү/Z

	8. Поставка трансформаторов:      Да                                    Нет   

	9. Тип коммутационного аппарата на стороне ВН:
                                         ВНВР                  ВНА                        РВЗ                другой

Тип полностью:

Номинальный ток, А
Количество:                                 шт.                     шт.                     шт.                  шт.                    шт.

	10. Предохранители на стороне ВН:   номинал              А,  количество                  шт.1


	11. Номинальное напряжение на стороне НН:  0,4 кВ              ,   _______ кВ 

	12. Типы разрядников на стороне ВН: ОПН              ,   ОВР               , другие 
     Типы разрядников на стороне НН: ОПН              ,  OVR               , другие

	13. Секционный аппарат (для 2КТП):
на стороне ВН:      тип                         , номинальный ток, А                          , количество               шт.

на стороне НН:      тип                         , номинальный ток, А                          , количество               шт.


	14. Учет на стороне НН:         марка счетчика ___________________________ Кол-во _________


	15. Трансформаторы тока:            
    Тип     _________________количество_____шт.   Тип_                        ________количество____шт.


	16. Фидер уличного освещения:   ДА                                                           Нет
Кол-во фидеров ________ шт.   Токи ________________________________ 

Учет потребления освещением:  ДА                Тип счетчика __                                              Нет

	17. Тип вводного коммутационного аппарата на стороне 0,4 кВ ____________ _      __, ____шт.

	18. Коммутационные аппараты на отходящих линиях 0,4 кВ:

	Автоматические выключатели            ВА 57-35

	Тип
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ток,А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рубильники, выключатели нагрузки

	Тип
	
	
	
	
	
	

	Ток,А
	
	
	
	
	
	


Дополнительные параметры КТП:
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