| 1. Исполнение подстанции |  |  |  |  |  |  | Однотрансформаторная |  |  |  |  |  |  | Количество тр-ров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТП (на одной опоре) |  |  |  |  |  |  | МТП (на двух опорах) |  |  |  |  |  |  | «Селянка» |  |  |  |  |  |  |
| КТП металл/цинк |  |  |  |  |  |  | КТПну «сендвич» |  |  |  |  |  |  | БКТП |  |  |  |  |  |  |
| 2. Тип подстанции |  |  |  |  |  |  | Тупиковая |  |  |  |  |  |  | Проходная |  |  |  |  |  |  |
| 3. Исполнение вводов |  |  |  |  |  |  | Высоковольтный: воздух кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Низковольтный: воздух кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мощность трансформатора, кВА: |  |  |  |  |  |  | 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Номинальное напряжение на стороне ВВ: 6 кВ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Тип силового трансформатора: ТМ ТМГ Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Схема соединения обмоток: Ү/Ү ∆ /Ү Ү/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Поставка трансформаторов: Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Тип коммутационного аппарата на стороне ВН: ВНВР ВНА РВЗ другой Тип полностью: Номинальный ток, А Количество: шт. шт. шт. шт. шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 10. Предохранители на стороне ВН: номинал А, количество шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Номинальное напряжение на стороне НН: 0,4 кВ , _______ кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Типы разрядников на стороне ВН: ОПН , ОВР , другие Типы разрядников на стороне НН: ОПН , OVR , другие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Секционный аппарат (для 2КТП): на стороне ВН: тип , номинальный ток, А , количество шт. на стороне НН: тип , номинальный ток, А , количество шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Учет на стороне НН: марка счетчика ___________________________ Кол-во _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Трансформаторы тока: Тип _________________количество_____шт. Тип_ ________количество____шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Фидер уличного освещения: ДА Нет Кол-во фидеров ________ шт. Токи ________________________________ Учет потребления освещением: ДА Тип счетчика __ Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Тип вводного коммутационного аппарата на стороне 0,4 кВ ____________ _ __, ____шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Коммутационные аппараты на отходящих линиях 0,4 кВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматические выключатели ВА 57-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубильники, выключатели нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные параметры КТП: